數位溫度指示計 (附”資料集錄功能”)

|  | CENTER 305 Data Logger Thermometer Triple Display Time Function RS-232 Interface With Window Software 16,000 Records Data logger Auto Power Off REL Function HOLD Function Resolution 0.1°C 0.1°F Display : 3 1/2 digit LCD Low Battery: symbol will appear when the battery is low. Measurement Range: -200°C ~ 1370°C -328°F ~ 2498F Accuracy : -200°C ~ 1370°C…. ±0.3% rdg + 1°C -328°F ~ 2498°F…. ±0.3% rdg + 2°F Input Protection: 60V DC or 24Vrms AC Maximum Battery: 9V, NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P Operation Temp.: 0°C~ 50°C Storage Temp.: -20°C ~ 60°C Dimension: 184mm×64mm×30mm( 7.25"×2.5"×1.2") Weight : Approx. 210g Accessory: Manual, 9V battery, Carrying case, K type bead sensor, RS-232 cable, Software |
| --- | --- |