|  | CENTER 500 TEMPERATURE Graphic Recorder - Dual input - Dual display - Text print out - Graphic print out - Easy setup with text menu - RS-232 interface - With Windows software - 32,000 records data logger - Auto power off - Real time clock - MAX/MIN function - REL function - Resolution 0.1oC 0.1oF Measurement Range: K Type:-200°C ~ 1370°C(-328°F ~ 2498F) J Type:-200°C ~ 760°C(-328°F ~ 1400F) Accuracy : -200°C ~ 1370°C…. ±0.1% rdg + 0.8°C -328°F ~ 2498°F…. ±0.1% rdg + 1.6°F Input Protection: 60V DC or 24Vrms Maximum Operation Temp: 0°C ~ 50°C Storage Temp: -20°C ~ 60°C Battery Life: Approx. 100 hours Battery Type: Size AA 1.5V x 6 Alkaline Batteries. Dimension: 242mm×98mm×42mm Weight: Approx. 580g Accessory: Manual, Carrying case, Battery, 9V Adapter, Thermal Paper, RS-232 Cable, Software, K Type bead sensor |
| --- | --- |

From : Union Market – Dean Lu

(M 0932253026 )