THERMO-HUNTER PT-3S 快速，非接觸，表面溫度測量. 筆型非接觸紅外線溫度計 THERMO-HUNTER PT-3S 特點： ●最小的光點尺寸: O2. 5mm ●可見的焦距引導 ●LED光點標誌 ●顯示範圍: -30~230 ℃ ●再現性: ± 1 ℃ ± 1數位 ●類比輸出: (1 mv/ ℃ )... 型號; PT-3S; 照準; 紅色LED光點信號器. 測量範圍; 0~200 ℃ (32~392℉); 類比輸出; 1mV/ ℃ (℉ ). 顯示範圍; -30~230 ℃ (-22~446℉ ); 發射率調整; 亮或暗切換. 測定的欄位直徑; O2.5/25mm; Hold功能; 正常/最大,切換. 光譜應答; 8~14μm; 電源; 4號鹼性電池x3. 應答; 800msec(90%); 電池壽命; 大約40 hrs。(連續). 準確度; 讀數值 ±2 ℃ ±1數位 (ε≒ 0.95)(Ambient temp. 25 ℃); 重量; 120g. 再現性; 讀數值± 1 ℃ ± 1個數位 (ε≒ 0.95) (Ambient temp. 25℃); 標準附件; 4號鹼性電池x3 類比輸出纜繩 x 1 皮套 x 1. 顯示解析度; 1 ℃ /℉ 切換..

Http://www.umarket.com.tw

Http://www.smartmeter.com.tw